## ЭФЕС
| Общество с ограниченной ответственностью |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ"
|  | «СПЕЦАВТОМАТИКА» |  |  | Директор ООО "Спецавтоматика"
|  |  | Сертифицировано Русским Регистром |  | Лазеева Ю.Б.
| 170100 г. Тверь, ул. Советская, д. 60. Офис. тел./факс (4822) 55-63-30; 55-63-66, 78-78-03 |  |  |  | Производство тел. 78-78 -90
| Комплексная система безопасности |  |  |  | E-mail: omts@ksb.org.ru
http://www.ksb.org.ru
| П Р А Й С - Л И С Т |  | действует с 11 января 2017 г.
Код | Тип, модификация | Наименование | Описание | Цена, руб., с НДС | Примечание | проверка в у.е. | Стоимость на 15.09.2008 | увели- чение в %
1 | ШКАФЫ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ ОКП 43 7191 Сертификат С-RU.ПБ34.В.01793 до 06.08.2020
ШАУПН-2 с выносным табло ШАУПН-2-Т
1.1 | ШАУПН-2М | Шкаф автоматики управления пожарными насосами | Контроль 2-х парных шлейфов пожарной сигнализации. Автоматизация пуска и останова пожарных рабочего и резервного насосов через шкафы управления ШУН. Автономный и автоматизированный (RS-485) режим работы. Встроенные АВР-220 и табло отображения информации. | 41273 | Комплект для насосной: ШАУПН-2М; ШУН - 2 шт. (заказываются отдельно) | 1375.7667 | 16500 | 150.1394
1.2 | ШАУПН-2-ТМ исп.1 | Дополнительное выносное табло к ШАУПН-2М | Выносное (до 2000 м) табло отображения информации ШАУПН, 400х480х75 мм, Uпит.=12 В, Iпотр.=100 мА | 16473 | заказываются при необходимости | 549.1 | 5220 | 215.5747
1.3 | ШАУПН-2-ТМ исп.2 |  | То же, что ШАУПН-2-ТМ исп. 1., но Uпит.=220 В | 19380 |  | 646 | 6270 | 209.0909
ШАУПН-3 с выносным табло ШАУПН-3-Т
1.4 | ШАУПН-3М | Шкаф автоматики управления пожарными насосами и насосом "жокей" | Контроль 2-х парных шлейфов пожарной сигнализации. Автоматизация пуска и останова пожарных рабочего и резервного насосов через шкафы управления ШУН. Поддержание заданного давления в системе с помощью насоса жокея. Автономный и автоматизированный (RS-485) режим работы. Встроенные АВР-220 и табло отображения информации | 45549 | Комплект для насосной: ШАУПН-3М; ШУН -2 шт., ШУЖН (заказываются отдельно) | 1518.3 | 17580 | 159.0956
1.5 | ШАУПН-3-ТМ исп.1 | Дополнительное выносное табло к ШАУПН-3 | Выносное (до 2000 м) табло отображения информации ШАУПН-3, 400х480х75 мм, Uпит.=12 В, Iпотр.=100 мА | 18658 | заказываются при необходимости | 621.9333 | 5580 | 234.3728
1.6 | ШАУПН-3-ТМ исп.2 |  | То же, что ШАУПН-3-Т исп. 1., но Uпит.=220 В | 21565 |  | 718.8333 | 6780 | 218.0678
1.7 | ШАУПН-3-ПЛЮС | Шкаф автоматики управления пожарными насосами | Контроль 2-х парных шлейфов пожарной сигнализации. Автоматизация пуска и останова пожарных рабочих №1 и №2 и резервного насосов через шкафы управления ШУН. Автономный и автоматизированный (RS-485) режим работы. Встроенные АВР-220 и табло отображения информации. | 45549 | Комплект для насосной: ШАУПН-3-ПЛЮС; ШУН - 3 шт. (заказываются отдельно) | 1518.3 | 20580 | 121.3265
1.8 | ШАУПН-3-П-Т исп.1 | Дополнительное выносное табло к ШАУПН-3-ПЛЮС | Выносное (до 2000 м) табло отображения информации ШАУПН-3, 400х480х75 мм, Uпит.=12 В, Iпотр.=100 мА | 18658 | заказываются при необходимости | 621.9333 | 5580 | 234.3728
1.9 | ШАУПН-3-П-Т исп.2 |  | То же, что ШАУПН-3-Т исп. 1., но Uпит.=220 В | 21565 |  | 718.8333 | 6780 | 218.0678
ШАУЭМВ-4 с выносным табло ШАУЭМВ-4-Т
1.13 | ШАУЭМВ-4 | Шкаф автоматики и управления электро- магнитными вентилями на 4 направления ПТ | Контроль 2-х парных шлейфов пожарной сигнализации, контроль и выдача сигнала на управление вентилем (24 В, 0,5 А) по каждому направлению. Автономный и автоматизир. (RS-485) режим работы. Встроенные АВР-220 и табло отображения информации. | 53768 |  | 1792.2667 | 21745 | 147.266
1.14 | ШАУЭМВ-4-Т исп.1 | Дополнительное выносное табло к ШАУЭМВ-4 | Выносное (до 2000 м) табло отобр. информации ШАУЭМВ-4, 400х480х75 мм, Uпит.=12 В, Iпотр.=100 мА | 17107 | заказываются при необходимости | 570.2333 | 5220 | 227.7203
1.15 | ШАУЭМВ-4-Т исп.2 |  | То же, что ШАУЭМВ-4-Т исп. 1., но Uпит.=220 В | 20997 |  | 699.9 | 7022 | 199.0174
ШАУЗ-2 с выносным табло ШАУЗ-2-Т
1.16 | ШАУЗ-2У-1 | Шкаф автоматики управления на 1 задвижку | Контроль 2-х парных шлейфов пожарной сигнализации. Контроль и выдача сигналов на управление 1-й электриф. задвижкой через шкаф управления ШУЗ-1 (380/220 В). Ручной, автономный и автоматизир. (RS-485) режим работы . Встроенные АВР-220 и табло отображения информации. | 43150 | Комплект для распредели-тельного узла: ШАУЗ-2У-1; ШУЗ-1-(380 или220) (заказываются отдельно) | 1438.3333 | 33320 | 29.5018
1.17 | ШАУЗ-2У-1-Т исп.1 | Дополнительное выносное табло к ШАУЗ-2У-1 | Выносное (до 2000 м) табло управления и отобр. информации, 400х480х75 мм, Uпит.=12 В, Iпотр.=100 мА | 12489 | заказываются при необходимости | 416.3
1.18 | ШАУЗ-2У-1-Т исп.2 |  | То же, что ШАУЗ-2У-1-Т исп. 1., но Uпит.=220 В | 17725 |  | 590.8333
1.19 | ШАУЗ-2У-2 | Шкаф автоматики управления на 2 задвижки | Контроль 2-х парных шлейфов пожарной сигнализации по 2-м направл. Контроль и выдача сигналов на управление электриф. задвижкой по каждому направлению через шкаф управления ШУЗ (380/220 В). Ручной, автономный и автоматизир. (RS-485) режим работы. Встроенные АВР-220 и табло отображения информации. | 48921 | Комплект для распредели-тельного узла: ШАУЗ-2У-2; ШУЗ-2-(380 или 220) или ШУЗ-1-(380 или 220) - 2 шт. (заказываются отдельно) |  | 24680 | 98.2212
1.20 | ШАУЗ-2У-2-Т исп.1 | Дополнительное выносное табло к ШАУЗ-2У-2 | Выносное (до 2000 м) табло управления и отобр. информации, 400х480х75 мм, Uпит.=12 В, Iпотр.=100 мА | 16569 | заказываются при необходимости
1.21 | ШАУЗ-2У-2-Т исп.2 |  | То же, что ШАУЗ-2У-2-Т исп. 1., но Uпит.=220 В | 20027
1.22 | ШАУЗ-2-1-24DC или ШАУЗ-2-1-24AC | Шкаф автоматики управления задвижками на 1 направление ПТ | Контроль 2-х парных шлейфов пожарной сигнализации, контроль и выдача сигналов на управление 1-й электриф. задвижкой 24 В DC/AC (макс. мощность электропривода 120 Вт). Ручной, автономный и автоматизир. (RS-485) режим работы. Встроенные АВР-220 и табло отображения информации. | 51182 |  |  | 31900 | 60.4451
1.23 | ШАУЗ-2-1-24-Т исп.1 | Дополнительное выносное табло к ШАУЗ-2-1-24(DC/AC) | Выносное (до 2000 м) табло управления и отобр. информации, 400х480х75 мм, Uпит.=12 В, Iпотр.=100 мА | 12489 | заказываются при необходимости
1.24 | ШАУЗ-2-1-24-Т исп.2 |  | То же, что ШАУЗ-2У-1-24-Т исп. 1., но Uпит.=220 В | 17725 |  |  | 24180 | -26.6956
1.25 | ШАУЗ-2-2-24DC или ШАУЗ-2-2-24AC | Шкаф автоматики управления задвижками на 2 направления ПТ | Контроль 2-х парных шлейфов пожарной сигнализации по 2-м направл. Контроль и выдача сигналов на управление электриф. задвижкой по каждому направлению 24 В DC/AC (макс. мощность электропривода 120 Вт). Ручной, автономный и автоматизир. (RS-485) режим работы. Встроенные АВР-220 и табло отображения информации. | 56108
1.26 | ШАУЗ-2-2-24-Т исп.1 | Дополнительное выносное табло к ШАУЗ-2-2-24(DC/AC) | Выносное (до 2000 м) табло управления и отобр. информации, 400х480х75 мм, Uпит.=12 В, Iпотр.=100 мА | 16569 | заказываются при необходимости | 552.3 | 5220 | 217.4138
1.27 | ШАУЗ-2-2-24-Т исп.2 |  | То же, что ШАУЗ-2У-2-24-Т исп. 1., но Uпит.=220 В | 20027
ШАУГПТ с выносным табло ШАУГПТ-Т
1.28 | ШАУГПТ-1 | Шкаф автоматики управления газовым (или порошковым) ПТ на 1 направление | Контроль 2-х парных шлейфов пожарной сигнализации. Контроль 4-х пусковых цепей с пиропатронами, выдача пускового тока в каждую цепь до 0,5А; 24В (12В под заказ). Контроль выхода ОТВ, контроль снижения массы ОТВ, контроль и управление оповещением (24В, 0,12А каждая цепь). Ручной, автономный и автоматизир. (RS-485) режим работы. Встроенные АВР-220 и табло отображения информации. | 53259 | Комплект: ШАУГПТ-1, ПДП - 1 шт. (заказываются отдельно). При заказе по умолчанию поставляется версия для газового ПТ | 1775.3 | 18844 | 182.6311
1.29 | ШАУГПТ-1-Т исп.1 | Дополнительное выносное табло к ШАУГПТ-1 | Выносное (до 2000 м) табло управления и отобр. информации, 400х480х75 мм, Uпит.=12 В, Iпотр.=100 мА | 12197 | заказываются при необходимости | 406.5667 | 5220 | 133.659
1.30 | ШАУГПТ-1-Т исп.2 |  | То же, что ШАУГПТ-1-Т исп. 1, но Uпит.=220 В | 15216 |  | 507.2 | 6396 | 137.8987
1.31 | ШАУГПТ-2 | Шкаф автоматики и управления газовым (или порошковым) ПТ на 2 направления | Те же функциональные возможности, что и в ШАУГПТ-1, по каждому из 2-х направлений. | 66769 | Комплект: ШАУГПТ-2, ПДП - 2 шт. (заказываются отдельно). При заказе по умолчанию поставляется версия для газового ПТ | 2225.6333 | 25590 | 160.9183
1.32 | ШАУГПТ-2-Т исп.1 | Дополнительное выносное табло к ШАУГПТ-2 | Выносное (до 2000 м) табло управления и отобр. информации, 400х480х75 мм, Uпит.=12 В, Iпотр.=100 мА | 13985 | заказываются при необходимости | 466.1667 | 5220 | 167.9119
1.33 | ШАУГПТ-2-Т исп.2 |  | То же, что ШАУГПТ-2-Т исп. 1, но Uпит.=220 В | 17128 |  | 570.9333 | 6835 | 150.5925
1.34 | ШАУГПТ-16Р | Расширитель к ШАУГПТ (для помещений большого объема) | Обеспечивает возможность подключения в направлении, контроли-руемом шкафом ШАУГПТ, дополнительно 16-ти исполнительных устройств. Контроль пусковых цепей с пиропатронами, выдача пускового тока в каждую цепь до 0,5А; 24В (12В под заказ). Контроль выхода ОТВ. Встроенное табло отображения информации. Связь с ШАУГПТ по RS-485. Uпит.=220 В от АВР ШАУГПТ. | 53563 | Применяется только совместно с ШАУГПТ-1 или ШАУГПТ-2 | 1785.4333 | 18270 | 193.1746
1.35 | ПДП IP54 | Пульт дистанционного пуска к ШАУГПТ | Ручное управление через шкаф ШАУГПТ дистанционным пуском средств ПТ, восстановлением режима автоматики, проверкой оповещения. Световая индикация «автоматика отключена». Uпит.=24 В от ШАУГПТ. | 4153 | Для ШАУГПТ-1 - 1 шт., для ШАУГПТ-2 - 2 шт. | 138.4333 | 870 | 377.3563
2 | ШУН. Шкафы управления электродвигателями насосов
2.1 | ШУН-4 | Шкаф управления насосом | Мощность до 5 кВт. Автоматический, от шкафа автоматики, и ручной пуск и останов насоса. Контроль и индикация наличия фаз. Защита от пропадания любой из фаз в ШУН рабочего насоса и в дежурн. режиме в ШУН резервного насоса (при пуске в ШУН рез. насоса защита откл.) Выдача сигналов состояния шкафа в систему автоматики. В ШУН резервного насоса имеется н.з. группа пускателя для отключения пуска (останов) рабочего насоса. Применяются в качестве силовых шкафов управления рабочими и резерными насосами со шкафами автоматики ШАУПН или как самостоятельные изделия. | 16651 | При заказе указать назначение ШУН: рабочий (АС1), резервный (АС2) | 555.0333 | 6000 | 177.5167
2.2 | ШУН-10 |  | То же, что ШУН-4. Мощность от 4 до 12 кВт | 16881 |  | 562.7 | 7500 | 125.08
2.3 | ШУН-18 |  | То же, что ШУН-4. Мощность от 10 до 22 кВт | 18351 |  | 611.7 | 9000 | 103.9
2.4 | ШУН-30 |  | То же, что ШУН-4. Мощность от 18 до 35 кВт | 19681 |  | 656.0333 | 10500 | 87.4381
2.5 | ШУН-45 |  | То же, что ШУН-4. Мощность от 30 до 45 кВт | 24980 |  | 832.6667 | 13500 | 85.037
2.6 | ШУН-75 |  | То же, что ШУН-4. Мощность от 45 до 75 кВт | 28430
2.7 | ШУН-75-ПП IP44 | Шкаф управления насосом (с плавным пуском э/двигателя, переход с Υ на Δ) | Мощность от 45 до 75 кВт. Автоматический, от шкафа автоматики, и ручной пуск и останов насоса. Контроль параметров и индикация наличия фаз. Защитное отключение (при выходе заданных параметров за пределы) в ШУН рабочего насоса и в дежурном режиме в ШУН рез. насоса (при пуске в ШУН рез. насоса защита откл.). Выдача сигналов состояния шкафа в систему автоматики. В ШУН резервного насоса имеется н.з. группа пускателя для отключения пуска (останов) рабочего насоса. Применяются в качестве силовых шкафов управления рабочими и резерными насосами со шкафами автоматики ШАУПН или как самостоятельные изделия. | 59521.1028 | При заказе указать назначение ШУН: рабочий (АС1), резервный (АС2) | 947.6667 | 16500 | 72.303
2.8 | ШУН-75-ПП IP54 |  |  | 66914
2.9 | ШУН-90-ПП IP54 |  |  | 76981 |  | 2566.0333 | 27000 | 185.1148
2.10 | ШУН-110-ПП IP54 |  | То же, что ШУН-75-ПП. Мощность от 90 до 110 кВт | 80775
2.11 | ШУН-132-ПП IP54 |  | То же, что ШУН-75-ПП. Мощность от 110 до 132 кВт | 96306 |  | #REF! | 46850 | #REF!
2.12 | ШУН-160-ПП IP54 |  | То же, что ШУН-75-ПП. Мощность от 132 до 160 кВт | 108987 |  | 3210.2 | 46850 | 105.5624
2.13 | ШУН-200-ПП IP54 |  | То же, что ШУН-75-ПП. Мощность от 160 до 200 кВт | 118954
2.14 | ШУН-250-ПП IP54 |  | То же, что ШУН-75-ПП. Мощность от 200 до 250 кВт | 124219 |  | 3632.9 | 46850 | 132.6297
2.15 | ШУЖН-4 | Шкаф управления насосом "жокей" | Мощность до 4 кВт. Автоматический, от шкафа автоматики, и ручной пуск и останов насоса. Контроль и индикация наличия фаз. Защита от пропадания любой из фаз. Выдача сигналов состояния шкафа в систему автоматики. Применяется в качестве силового шкафа управления насосом "жокей" со шкафами автоматики ШАУПН-3М или как самостоятельное изделие. | 16651 | По отдельному заказу выпускаются мощностью от 10 до 110 кВт. |  | 6000 | 177.5167
2.16 | ШУЖН-4-А | Шкаф управления насосом "жокей" (автономный) | То же, что ШУЖН-4. Дополнительно обеспечивает возможность автономной работы по сигналам электроконтактных манометров. Может использоваться для управления компрессором. | 19227 |  | 640.9 | 7500 | 156.36
2.17 | ШУЖН-4-Т | Дополнительное выносное табло к ШУЖН-4-А | Индикация давления в магистральном трубопроводе и состояния ШУЖН-4-А, 300х290х100 мм., Uпит.=220 В. Связь с ШУЖН-4-А кабелем контрольным 18х0,35 | 10664 | заказывается при необходимости | 355.4667 | 3300 | 223.1515
2.18 | ШУДН-М | Шкаф управления дренажным насосом | Мощность до 4 кВт. Автоматический (по сигналам от датчика контроля уровня РОС-301) и ручной пуск и останов насоса. Контроль и индикация наличия фаз. Защита от пропадания любой из фаз. Выдача сигналов состояния шкафа в систему автоматики. Поставляется с комплектом датчика контроля уровня РОС-301. | 20971 | Возможно изготовление шкафа с мощностью более 4 кВт. | 699.0333 | 11300 | 85.5841
2.19 | ШУДН-Т | Дополнительное вынос-ное табло к ШУДН-М | Индикация уровня воды в дренажном приямке и состояния ШУДН-М, 300х290х100 мм., Uпит.=220 В. Связь с ШУДН кабелем контрольным 18х0,35 | 10664 | заказывается при необходимости | 355.4667 | 3300 | 223.1515
ШУВ. Шкафы управления электродвигателями вентиляторов, компрессоров.
2.20 | ШУВ-4 | Шкаф управления вентилятором | Мощность до 5 кВт. Автоматический, от шкафа автоматики, и ручной пуск и останов вентилятора. Контроль параметров и индикация наличия фаз. Защитное отключение (при выходе заданных параметров за пределы), тепловая защита. Выдача сигналов состояния шкафа в систему автоматики. Возможность контроля цепи автоматического пуска. | 16651 | Возможно изготовление шкафа с мощностью до 45 кВт. | 555.0333 | 6000 | 177.5167
2.21 | ШУВ-10 |  | То же, что ШУВ-4. Мощность от 4 до 12 кВт | 16881 |  | 562.7 | 7500 | 125.08
2.22 | ШУВ-18 |  | То же, что ШУВ-4. Мощность от 10 до 22 кВт | 18351 |  | 611.7 | 9000 | 103.9
2.23 | ШУВ-30 |  | То же, что ШУВ-4. Мощность от 18 до 35 кВт | 19681 |  | 656.0333 | 10500 | 87.4381
3. | ШУЗ. Шкафы управления задвижками
3.1 | ШУЗ-1-380-1кВт | Шкаф управления задвижкой (1-ой) | Силовой шкаф управления электрифицир. задвижкой 380 В. Макс. мощность электропривода задвижки 1 кВт. Контроль и выдача сигналов о состоянии задвижки (в т.ч. обрыв цепи электродвигателя). Ручной и автоматический режим работы. Применяются в качестве силовых шкафов управления со шкафами ШАУЗ-2У (исп.А2), проектными шкафами автоматики КСБ "Эфес" (исп.А1) и как самостоятельные изделия (исп.Р). Исполнения отличаются видом информац. сигналов. Встроенные АВР-380 и табло отображения информации. | 32577 | Внимание! По умолчанию поставляется исп.Р | 1085.9 | 11550 | 182.0519
3.2 | ШУЗ-1-380-2кВт |  | То же, что ШУЗ-1-380-1кВ. Макс. мощность э/привода от 1 до 2 кВт. | 32577 |  |  | 11650 | 179.6309
3.3 | ШУЗ-1-380-3кВт |  | То же, что ШУЗ-1-380-1кВ. Макс. мощность э/привода от 2 до 3 кВт. | 32577 |  |  | 11850 | 174.9114
3.4 | ШУЗ-2-380-1кВт | Шкаф управления задвижками (2-мя) | То же, что ШУЗ-1-380-1кВ. Две контрол. задвижки. Макс мощность э/привода 1 кВт. | 48143 | Внимание! По умолчанию поставляется исп.Р | 1604.7667 | 16800 | 186.5655
3.5 | ШУЗ-2-380-2кВт |  | То же, что ШУЗ-2-380-1кВ. Макс. мощность э/привода от 1 до 2 кВт. | 48143 |  | 1604.7667 | 16900 | 184.8698
3.6 | ШУЗ-2-380-3кВт |  | То же, что ШУЗ-2-380-1кВ. Макс. мощность э/привода от 2 до 3 кВт. | 48143 |  | 1604.7667 | 17100 | 181.538
3.7 | ШУЗ-3-380-1кВт | Шкаф управления задвижками (3-мя) | То же, что ШУЗ-1-380-1кВ. Три контрол. задвижки. Макс. мощность э/привода 1 кВт. | 58264 |  |  | 21750 | 167.8805
3.8 | ШУЗ-3-380-2кВт |  | То же, что ШУЗ-3-380-1кВ. Макс. мощность э/привода от 1 до 2 кВт. | 58264 |  |  | 21850 | 166.6545
3.9 | ШУЗ-3-380-3кВт |  | То же, что ШУЗ-3-380-1кВ. Макс. мощность э/привода от 2 до 3 кВт. | 58264 |  |  | 22050 | 164.2358
3.10 | ШУЗ-4-380-1кВт | Шкаф управления задвижками (4-мя) | То же, что ШУЗ-1-380-1кВ. Четыре контрол. задвижки. Макс. мощность э/привода 1 кВт. | 68680 |  |  | 29250 | 134.8034
3.11 | ШУЗ-4-380-2кВт |  | То же, что ШУЗ-4-380-1кВ. Макс. мощность э/привода от 1 до 2 кВт. | 68680 |  |  | 29350 | 134.0034
3.12 | ШУЗ-4-380-3кВт |  | То же, что ШУЗ-4-380-1кВ. Макс. мощность э/привода от 2 до 3 кВт. | 68680 |  |  | 29550 | 132.4196
3.13 | ШУЗ-1-220-1кВт | Шкаф управления задвижкой (1-ой) | То же, что ШУЗ-1-380-1кВ. Но задвижка на 220В и встроенное АВР-220. | 26547 | Внимание! По умолчанию поставляется исп.Р |  | 10950 | 142.4384
3.14 | ШУЗ-2-220-1кВт | Шкаф управления задвижками (2-мя) | То же, что ШУЗ-1-220-1кВ. Две контролир. задвижки. | 36423 |  |  | 16200 | 124.8333
4. | ШАВР. Шкафы автоматики включения резерва
4.1 | ШАВР-220-3 | Шкаф автоматики включения резерва (однофазный) | 220 В, 50 Гц, нагрузка до 3 кВт. Индикация наличия фаз. Токовая и тепловая защита. Выходной сигнал неисправн. при отсутствии фазы на выходе. | 8167 |  | 272.2333 | 3300 | 147.4848
4.2 | ШАВР-380-4 | Шкаф автоматики включения резерва (трехфазный) | 380 В, 50 Гц, нагрузка до 5 кВт. Функционально то же, что ШАВР-220-3. | 14271 |  | #REF! | 3300 | #REF!
4.3 | ШАВР-380-10 |  | то же, что ШАВР-380-4. Нагрузка до 12 кВт | 14665 |  | 475.7 | 6600 | 116.2273
4.4 | ШАВР-380-20 |  | то же, что ШАВР-380-4. Нагрузка до 22 кВт | 18987 |  | 488.8333 | 6900 | 112.5362
4.5 | ШАВР-380-30 |  | то же, что ШАВР-380-4. Нагрузка до 35 кВт | 22544 |  | 632.9 | 7590 | 150.1581
4.6 | ШАВР-380-45 |  | то же, что ШАВР-380-4. Нагрузка до 45 кВт | 40881 |  | 751.4667 | 8490 | 165.5359
4.7 | ШАВР-380-75 |  | 380 В, 50 Гц, нагрузка до 75 кВт. Контроль параметров и индикация наличия фаз. Защитное переключение (при выходе заданных параметров за пределы). Выходной сигнал неисправности | 59472 |  | 1362.7 | 20550 | 98.9343
4.8 | ШАВР-380-90 |  | то же, что ШАВР-380-75. Нагрузка до 90 кВт. | 74120 | Степень защиты оболочки только IP54 | 1982.4 | 25110 | 136.8459
4.9 | ШАВР-380-110 |  | то же, что ШАВР-380-75. Нагрузка до 110 кВт. | 77144 |  | 2470.6667 | 29520 | 151.084
4.10 | ШАВР-380-132 |  | то же, что ШАВР-380-75. Нагрузка до 132 кВт. | 94731 |  | 2571.4667 | 29520 | 161.3279
4.11 | ШАВР-380-160 |  | то же, что ШАВР-380-75. Нагрузка до 160 кВт. | 104112 |  | 3157.7 | 29520 | 220.9045
4.12 | ШАВР-380-250 |  | то же, что ШАВР-380-75. Нагрузка до 250 кВт. | 118844 |  | 3470.4 | 29520 | 252.6829
Стандартное климатическое исполнение от 0 до 50 °С.
Шкафы выпускаются со степенью защиты оболочки IP44 (настоящий прайс-лист) или IP54 (стоимость запрашивайте).
КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ "ЭФЕС"
Проектно-компонуемое изделие ОКП 43 7191 Сертификат С-RU.ПБ34.В.01792 до 06.08.2020
5. | Базовое оборудование
5.1 | ШАБ-А | Шкаф адресный базовый автономный | Обмен информацией с ПЭВМ. Сбор, обработка и отображение информации от адресных устройств (АУ) системы, управление АУ. Два порта RS485, подключение до 125 АУ. Ведение журнала событий, ручной ввод управлющих команд. Выдача контактных управл. сигналов. Состав: корпус, СББП-220/12-1,2 с АКБ, МАЛС-А, БАК-ДУ, БА-РВ-3КЛ, МР-232. В комплекте интерфейсный кабель к ПЭВМ. | 30166 | Шкафы программируемые.
5.2 | ШАБ-А-ПС | Шкаф адресный базовый автономный (с контролем шлейфов ОПС) | То же, что ШАБ-А. Дополнительно контролирует 8 шлейфов охраннно-пожарной сигнализации. Состав: корпус, СББП-220/12-1,2 с АКБ, МАЛС-А, БАК-ДУ, БА-РВ-3КЛ, МР-232, БАВП-8. В комплекте интерфейсный кабель к ПЭВМ. | 34855 |  | 1005.5333 | 20490 | 47.223
5.3 | ШАБ-А-02 | Шкаф адресный базовый автономный | Обмен информацией с ПЭВМ. Сбор, обработка и отображение информации от адресных устройств (АУ) системы, управление АУ. Четыре порта RS485, подключение до 250 АУ. Выдача контактных управл. сигналов. Состав: корпус, СББП-220/12-1,2 с АКБ, КСП, МАЛС-А 2 шт., БА-РВ-3КЛ, МР-232. В комплекте интерфейсный кабель к ПЭВМ. | 35774 | При необходимости контроля и управления модулем МАЛС-А для каждого отдельно заказывается БАК-ДУ | 1161.8333 | 23190 | 50.3019
5.4 | ШАБ-А-03 |  | То же, что ШАБ-А-02. Но 6 портов RS485 и подключение до 375АУ. Состав: корпус, СББП-220/12-1,2 с АКБ, КСП, МАЛС-А 3шт., БА-РВ-3КЛ, МР-232. В комплекте интерфейсный кабель к ПЭВМ. | 53675
5.5 | ШС | Шкаф связи | Увеличение длины линии связи ЛС. Состав: корпус, СББП-220/12-0,7 с АКБ, модем SM-485 1 шт., термин. уст-во 1 шт. | 16500 | RS232 или RS485 | 1192.4667 | 28230 | 26.7233
5.8 | АРМ Диспетчера | Автоматизированное рабочее место диспетчера | Сертифицированная ПЭВМ для работы в составе КСБ ЭФЕС. В составе: системный блок, монитор, мышь, клавиатура, бесперебойный блок питания, предустановленный комплект программного обеспечения ЭФЕС (Дежурный режим + конфигуратор). | 120000
6 | Выносные информационные табло |  |  |  |  | 1789.1667 | 34430 | 55.896
6.1 | БАВИ-Т36 исп.1 | Табло отображения информации | Табло отображения информации, 35 индикаторов, звуковая сигнализация. Корпус 480х400х75 мм., Uпит.=12 В, Iпотр.=100 мА | 16587 | Управление по RS485 от МАЛС или МАЛС-А
6.2 | БАВИ-Т36 исп.2 |  | То же, что БАВИ-Т36 исп. 1, но Uпит.=220 В | 20084 |  | 552.9 | 6270 | 164.5455
6.3 | БАВИ-Т72 исп.1 |  | То же, что БАВИ-Т36 исп.1, но 70 индикаторов. | 31628 |  | 1019.1667 | 10050 | 204.2289
6.4 | БАВИ-Т72 исп.2 |  | То же, что БАВИ-Т36 исп. 1, но 70 индикаторов и Uпит.=220 В | 34417 |  | 1054.2667 | 11820 | 167.5804
6.5 | БАВИ-Т36И исп.3 | Табло отображения информации (индивидуальное) | Мнемоническое табло отображения информации, до 35 индикаторов, звуковая сигнализация. Наименование индикаторов и дизайн панели по заказу. Uпит.=220 В | 30575
6.6 | БАВИ-Т72И исп.3 |  | То же, что БАВИ-Т36И исп. 3, но до 70 индикаторов. | 53390 |  | 1147.2333 | 13230 | 160.1436
7 | Контроллеры, модули |  |  |  |  | 1779.6667 | 17400 | 206.8391
7.1 | МАЛС-А | Модуль адресной линии сигнализации автономный | Центральный процессор. Работа с ПЭВМ и автономно. Программируемый алгоритм работы системы. Порты ETHERNET, 3xRS-485, подключение до 125 адресных устройств (АУ). Энергонезависимая память 512кБ, часы реального времени. | 6001 | Степень защиты IP00
8 | Специализированные адресные устройства |  |  |  |  | #REF! | 3270 | #REF!
8.1 | БАВП-8 | Блок адресный входной пожарный (охранный) | Контроль до 8-х шлейфов с любыми типами датчиков и извещателей охранно-пожарной сигнализации (кроме адресных), с датчиками технолог. оборудования. Контроль обрыва и КЗ, защита от КЗ. Программируемый: назначение шлейфа, тактика, режимы, типы датчиков. | 5890 | Степень защиты IP00
8.2 | БАВП-4С | Блок адресный входной пожарный (охранный) | Контроль до 4-х шлейфов охранно-пожарной сигнализации (кроме адресных) включенных по однополярной схеме (без переполюсовки), с датчиками технолог. оборудования. Контроль обрыва и КЗ, защита от КЗ. Программируемый: назначение шлейфа, тактика, режимы, типы датчиков. | 3899
8.3 | БАВП-8С | Блок адресный входной пожарный (охранный) | Контроль до 8-х шлейфов охранно-пожарной сигнализации (кроме адресных) включенных по однополярной схеме (без переполюсовки), с датчиками технолог. оборудования. Контроль обрыва и КЗ, защита от КЗ. Программируемый: назначение шлейфа, тактика, режимы, типы датчиков. | 5076
8.4 | БАВП-16С | Блок адресный входной пожарный (охранный) | Контроль до 16-х шлейфов охранно-пожарной сигнализации (кроме адресных) включенных по однополярной схеме (без переполюсовки), с датчиками технолог. оборудования. Контроль обрыва и КЗ, защита от КЗ. Программируемый: назначение шлейфа, тактика, режимы, типы датчиков. | 7385
8.5 | БАКП-8 | Блок адресный контрольно-подрывной | Контроль состояния до 8 шлейфов с любыми типами исполнительных устройств охранно-пожарной сигнализации, а также возможность управления ими. Контроль обрыва и КЗ, защита от перегрузки. Назначение шлейфов, режимы работы программируются | 6742
8.6 | БАВП-1АМ | Блок адресный входной пожарный | Контроль кольцевого шлейфа адресно-аналоговой пожарной сигнализации Z-Line. ­Степень защиты IP00. Управление по RS-485 от МАЛС-А | 3935
8.7 | БАВОР-16 | Блок адресный вход-ной с оптической развязкой | Контроль до 16 шлейфов с контактными технологическими датчиками, а также в схемах контроля целостности цепи пиропатрона. | 4600
8.8 | БАВОР-32Т | Блок адресный вход-ной с оптической развязкой | Контроль до 32 шлейфов с контактными технологическими датчиками, а также в схемах контроля целостности цепи пиропатрона. | 6061
8.9 | БАВР-8М 12/24V | Блок адресный вы-ходной релейный | 8 независимых релейных каналов управления, в каждом канале по одной переключающей группе контактов. Коммутируемый ток 3 А для 220V AC и 24V DC. Uпит. 12V DC или 24V DC. | 4386 |  | #REF! | 2430 | #REF!
8.10 | БАВР-32Т 12/24V | Блок адресный вы-ходной | 32 независимых канала управления типа электронный ключ | 9609
8.11 | БАВИ-36М | Блок адресный выходн. индикаторн. | Управление 36-ю единичными индикаторами и звуковым оповещателем (до 20 мА). Собственный звуковой сигнализатор. | 5320 |  | #REF!
| БАВ-АЦП-4 | Блок адресный вход-ной аналогово-цифро-вого преобразования | Подключение 4-х шлейфов с датчиками, имеющими стандартный выходной токовый сигнал 0..5 или 4..20 мА (измерение токовых сигналов преобр. температуры, давления и др.) | 7809 |  | 177.3333 | 1740 | 205.7471
| БАВ-АЦП-32Т | Блок адресный вход-ной аналогово-цифро-вого преобразования | Подключение 32-х шлейфов с датчиками, имеющими стандартный выходной токовый сигнал 0..5 или 4..20 мА (измерение токовых сигналов преобр. температуры, давления и др.) | 6316
| БАВ-ЦАП-1 | Блок адресный вход-ной цифро-аналого- вого преобразования | Формирование унифицированого сигнала тока 0(4)-20мА и(или) напряжения 0-10В. Гальваническая развязка, 1 канал. | 4257
| БАВ-ЦАП-8Т | Блок адресный вход-ной цифро-аналого- вого преобразования | Формирование унифицированого сигнала тока 0(4)-20мА и(или) напряжения 0-10В. Гальваническая развязка, 8 канал. | 4050
| БАВ-ДИО-32Т | Блок адресный входной-выходной | Контроль до 16 шлейфов с контактными технологическими датчиками, а также в схемах контроля целостности цепи пиропатрона. 16 независимых канала управления типа электронный ключ | 7809
| ТЗК табло цв. | Табло отображения информации | Табло отображения информации, 30 двухцветных индикаторов, звуковая сигнализация. | 6000
| МП-05 | Монитор питания | Диагностика состояния источника питания и аккумуляторной батареи. Выдача информации по интерфейсу RS-485. Работает совместно с платой SET-RES-06(07). | 2195
| БАК-ДУ | Блок адресный клавиатурный дистан. управления | Отображение оперативной информации и управление системой на базе МАЛС-А. Корпус, клавиатура, ЖКИ. Uпит.=12V DC, Iпотр.=0,3 А. | 4507 | В собственном корпусе
| SET/RES-013 | Плата резервирования питания | Обеспечивает контроль Uвых, подзаряд АКБ, переход на АКБ, контроль заряда АКБ, сигнализацию | 4100
| ПИ | Повторитель интерфейса RS-485 | Повторитель интерфейса RS-485 обеспечивает удлинение линии связи на 2000м. | 2978
9 | Специализированные технические средства |  |  |  |  | #REF!
9.1 | РЛС-1/2 | Ретранслятор линии сигнализации | Разветвление 1 линии сигнализации на 2, повышение устойчивости системы, наращивание длины линии сигнализации до 4000 м | 1367 | Степень защиты IP00
9.2 | МЗШС-8 | Модуль защиты шлейфов сигнализации | Грозозащита и защита от импульсных помех шлейфов охранно-пожарной сигнализации. Сборка на 8 шлейфов. | 6000 | Устанавл. на клеммы БАВП_8, БАВО_8, БАВП_8Р, БАВО_8Р. | #REF! | 6300 | #REF!
9.3 | SM-485 | DSL модем | Встраиваемый DSL модем. Удлинение ЛС (RS-232 или RS-485) по одной медной паре любой категории до 8000 м. Uпит.=12 В, Iпотр.=500 мА. | 4320 | Степень защиты IP00 | #REF! | 1950 | #REF!
10 | Стабилизированные бесперебойные блоки питания (СББП) |  |  |  |  | 144 | 4320 | 0
10.1 | СББП 220/12-1,2 | Стабилизированный бесперебойный блок питания | Обеспечивает процессорный контроль Uвых, контроль заряда АКБ, переход на АИП. Свет., звук. и выходная сигнализация перехода на АИП, разряда АКБ. Режим работы - круглосуточный. Корпус, замок, АКБ 9 А/ч. Uвых=12В, Jнmax=1,2A, отключение при разряде АКБ <11В. | 10344
10.2 | СББП 220/12-2,0 |  | Функционально то же, что СББП 220/12-1,2. Но Uвых=12В, Jнmax=2,0A | 11575 |  | 344.8 | 3784 | 173.3615
10.3 | СББП 220/24-1,2 |  | Функционально то же, что СББП 220/12-1,2. Но Uвых=24В, Jнmax=1,2A; отключение при разряде АКБ <20В. | 11451 |  | 385.8333 | 4191 | 176.1871
10.4 | СББП 220/24-2,0 |  | Функционально то же, что СББП 220/12-1,2. Но Uвых=24В, Jнmax=2,0A; отключение при разряде АКБ <20В. | 12681
10.5 | UPS 24/12-01M (12V); (24V) | Плата стабилизатора | Uвых=12В, Iнmax=1,2A; Uвых=24В, Iнmax=1,2A | 900 | Для ремонта СББП 220/12-1,2; 220/24-1,2
10.6 | UPS 24/12-02M (12V); (24V) | Плата стабилизатора | Составная часть стабилизатора 12В-2,0A; 24В-2,0A | 700 | Для ремонта СББП 220/12-2,0; 220/24-2,0
10.7 | UPS-02-2 | Дополнительная плата стабилизатора | Составная часть стабилизатора 12В-2,0A; 24В-2,0A | 900
10.8 | SET/RES-06 (12V); (24V) | Плата контроллера | Обеспечивает контроль Uвых, подзаряд АКБ, переход на АКБ, контроль заряда АКБ, сигнализацию | 1600 | Для ремонта СББП
10.9 | UZ-2 | Плата выпрямителя | Питание доп. устройств (вентилятора) в шкафу Uвых=12В, Iнmax=1,0A | 260 | Для ремонта
10.10 | UZ-3 (12V); (24V) | Плата выпрямителя | Питание э/магнитных вентилей, подрыв п/патронов Uвых=12/24В, Iнmax=3,0A | 400 | Для ремонта
10.11 | UPS-05 | Плата стабилизатора | Питание шлейфной части БАВОР Uвых=27В, Iнmax=0,5A | 500 | Для ремонта
12 | Программное обеспечение "ЭФЕС" |  |  |  |  | 422.7 | 4724 | 168.4378
| Специализированное программное обеспечение "ЭФЕС" |  |  |  |  | #REF!
12.1 | ЭФЕС Дежурный режим. | Специализированное ПО "ЭФЕС". | Программное обеспечение для мониторинга системы безопасности КСБ ЭФЕС. Лицензия на неограниченное кол-во адресных устройств в системе. Устанавливается на 1 ПЭВМ. | бесплатно | Комплект: CD, документация.
12.2 | ЭФЕС Конфигуратор | Специализированное ПО "ЭФЕС". Конфигуратор | Инструментальное программное обеспечение для конфигурирования системы. Включает: программатор МАЛС-А, редактор планов, средства диагностики. | - | Комплект: CD, документация. | #REF! | 1500 | #REF!
13 | Системы передачи извещений по GSM каналам |  |  |  |  | #VALUE! | 8250 | #REF!
13.1 | АРМ ПЧ | Автоматизированное рабочее место | Автоматизированное рабочее место для централизованых пультов охраны | - | по запросу |  | 9000 | #VALUE!
13.2 | СПО СПИ | Специализированное программное обеспечение СПИ | Специализированное программное обеспечение системы передачи извещений. Прием, обработка сообщений. Хранение базы данных объектов. | - | по запросу | #REF!
13.3 | УОП-GSM | Устройство объектовое | Устройство объектовое пультовое приема извещений по GSM каналам связи. Порты: RS-232, USB. | - | по запросу | #REF! | 33000 | #REF!
13.4 | ШТИ | Шкаф телефонного информатора | Передача извещений системы охранно-пожарной сигнализации на пульт охраны, Передача извещений по каналу GSM, телефонной линии. Прямая GSM связь с ПЧ. | - | по запросу | #REF! | 4500 | #REF!
13.5 | Модем GSM связи VOICE | Модем | Голосовой Модем GSM связи | - | по запросу |  | 7500 | #REF!
14 | Адресно-аналоговое оборудование Z-Line |  |  |  |  | #VALUE!
14.1 | ИП212-051Z (Z-051) | Извещатель пожарный дымовой | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | 649 |  | #VALUE! | 33000 | #VALUE!
14.2 | ИП212-052Z (Z-052) | Извещатель пожарный дымовой | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый. Клеммы подключения ВУОС. | 683.58 |  | #VALUE! | 4500 | #VALUE!
14.3 | ИП212-053Z (Z-053) | Извещатель пожарный дымовой | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | 691.26
14.4 | ИП101-061Z (Z-061) | Извещатель пожарный тепловой | Извещатель пожарный тепловой максимальный адресно-аналоговый | 554.14 |  |  | 7500 | #VALUE!
14.5 | ИП101-062Z (Z-062) | Извещатель пожарный тепловой | Извещатель пожарный тепловой максимальный адресно-аналоговый. Клеммы подключения ВУОС. | 575.66
14.6 | ИП101-063Z (Z-063) | Извещатель пожарный тепловой | Извещатель пожарный тепловой максимальный адресно-аналоговый | 678.05
14.7 | Z-001 | База стандартная | База стандартная для извещателей Z-051, Z-061 | 89.01
14.8 | Z-002 | База стандартная | База стандартная для извещателей Z-052, Z-062. Клеммы подключения ВУОС. | 96.89 |  | 21.6333
14.9 | Z-004 | База стандартная | База стандартная для извещателей Z-053, Z-063 | 99.1
14.10 | Z-003 | База с изолятором КЗ | База с изолятором КЗ Isolating base | 588.54 |  | 22.786 | 33000 | -98.0333
14.11 | Z-005 | База с изолятором КЗ | База с изолятором КЗ Isolating base | 620.14
14.12 | ИП513-041Z (Z-041) | Извещатель пожарный ручной адресный | Извещатель пожарный ручной адресный | 831.5 |  | 22.786 | 4500 | -85.5778
14.13 | ИП513-043Z (Z-043) | Извещатель пожарный ручной адресный | Извещатель пожарный ручной адресный | 831.5 |  | 18.4713 | 4500 | -84.8093
14.14 | Z-042 | Кнопка пожарной автоматики адресная | Кнопка пожарной автоматики адресная. Предназначена для ручного запуска элементов автоматики противопожарной защиты объекта. | 721.56 |  |  | 7500 | -92.6115
14.15 | Z-044 | Кнопка пожарной автоматики адресная | Кнопка пожарной автоматики адресная. Предназначена для ручного запуска элементов автоматики противопожарной защиты объекта. | 923.15
14.16 | Z-021 | Модуль ввода адресный | Модуль ввода адресный. Предназначен для приема сигнала от внешних источников тревоги. 1 шлейф. Контроль шлейфа на КЗ и обрыв. | 910.38
14.17 | Z-022 | Модуль вывода адресный | Модуль вывода адресный. 2 переключающих реле. 1 вход обратной связи. | 1087.87
14.18 | Z-023 | Модуль управления и контроля адресный | Модуль управления и контроля адресный. Предназначен для поключения внешнего оборудования 1вх. обратной связи | 1223.04
14.19 | Z-024 | Модуль контроля линейного извещателя адресный | Модуль контроля линейного извещателя адресный. Предназначен для подключения безадресного линейного извещателя. | 1060.97
14.20 | Z-025 | Модуль неадресного шлейфа адресный | Модуль неадресного шлейфа адресный. Предназначен для подключения неадресных извещателей. | 1060.97
14.21 | Z-026 | Модуль управления и контроля адресный | Модуль управления и контроля адресный. Предназначен для поключения внешнего оборудования 3вх. обратной связи | 1263.36
14.22 | Z-011 | Модуль изолятора КЗ | Модуль изолятора КЗ. Предназначен для изолярования короткозамкнутого участка шлейфа | 673.84
14.23 | Z-081 | Оповещатель светозвуковой адресный | Оповещатель светозвуковой адресный. Предназначен для подачи звукового и светового сигнала при пожаре на объектах. | 1130.24
14.24 | Z-101 | Панель пожарной сигнализации | Панель пожарной сигнализации адресно-аналоговая с 2 шлейфами, дисплеем и принтером | 22819.26
14.25 | Z-102 | Контроллер пожарной сигнализации | Контроллер пожарной сигнализации адресно-аналоговый с 2 шлейфами. Служит для наращивания системы. | 20072.61
14.26 | Z-103 | Мобильная панель контроллера | Мобильная панель контроллера. Предназначена для программирования, конфигурирования, считывания журнала событий и пр. с контроллера пожарной сигнализации Z-102. | 19898.66
14.27 | Z-501 | Выносная клавиатура, репитер | Выносная клавиатура, репитер. Служит для мониторинга работы системы пожарной сигнализации на удаленных постах охраны. | 10819.61
14.28 | Z-511 | Программатор адресов | Программатор адресов | 3138.23
14.29 | TC215601 | Блок питания | Блок питания | Звоните
14.30 | TC216076 | Материнская плата | Материнская плата | Звоните
15 | ЗИП для ремонта оборудования КСБ ЭФЕС, выпущенного до 2015 года.
15.1 | КСП-МАЛС-А | Контроллер связи с ПЭВМ | Только в режиме контроллера связи с ПЭВМ. Работа с ПЭВМ через порт RS232 и автономно. Два порта RS485 для подключения до 16 МАЛС-А и до 16 МСП-2. Осуществление обмена информацией между подключенными МАЛС-А | 5400
15.3 | КСП | Контроллер связи с ПЭВМ | Контроллер двухстороннего преобразования RS-232 и RS-485 (На базе МАЛС-2). Прошивка: KSP(e)XmYp, где e-наличие эл.ключа, Х-число подключенных МАЛС, Y-число подключенных МСП-2. | 3109 | При заказе информация о прошивке обязательна. Степень защиты IP00 | При заказе информация о прошивке обязательна. Степень защиты IP00
15.4 | МАЛС (на базе МАЛС-2) | Модуль адресной линии сигнализации | Модуль адресной линии сигнализации, подключ. до 125 адресных устройств. Только под управлением ПЭВМ. (На базе МАЛС-2). Прошивка: MALSKSP - при подключ. МАЛС через КСП, MALSADR - при подключ. МАЛС напрямую к ПЭВМ. | 3030
15.5 | БАВП-4 (БАВО-4) | Блок адресный входной пожарный (охранный) | Контроль до 4-х шлейфов пожарной и охранной сигнализации с любыми типами датчиков и извещателей (кроме адресных). Идентификация обрыва и КЗ в пожарном шлейфе. | 1680 | Для ремонта
15.6 | БАВП-8 (БАВО-8) | Блок адресный входной пожарный (охранный) | Контроль до 8-х шлейфов с любыми типами датчиков и извещателей охранно-пожарной сигнализации (кроме адресных), с датчиками технолог. оборудования. Контроль обрыва и КЗ, защита от КЗ. Программируемый: назначение шлейфа, тактика, режимы, типы датчиков. | 3730 | Степень защиты IP00. Управление по RS485 от МАЛС или МАЛС-А
15.8 | БАВП-8РМ 12/24V (БАВО-8РМ) | Блок адресный вход-ной пожарный (охранный) с реле | То же, что БАВП-8 (БАВО-8). Дополнительно 2 программируемых релейн. канала управления. Коммутируемый ток 0,5 А до 30V DC. Uпит. 12V DC или 24V DC. | 5270
15.9 | БАВП-1АМ | Блок адресный входной пожарный (адресно-аналоговый) | Контроль двух шлейфов пожарной сигнализации с адресно-аналоговыми извещателями Z-Line (см. раздел 14 прайс-листа). Сертификат C_RU.ПБ34.В.00693. Uпит. 12V DC | 5355
15.11 | БАВОР-8М | Блок адресный вход-ной с оптической развязкой | Контроль до 8 шлейфов с контактными технологическими датчиками, а также в схемах контроля целостности цепи пиропатрона | 1887
15.12 | БАВОР-16 |  | То же, что БАВОР-8М, но контроль 16-ти шлейфов | 2490
15.13 | БА-РВ-3КЛ-Р 12/24V | Блок адресный внутреннего контроля и управления | 3 шлейфа внутреннего контроля шкафа (питание, вскрытие). 3 независи-мых канала управления. В канале замыкающая и размыкающая группа релейных контактов.Коммутируемый ток 3 А для 220V AC и 24V DC. Uпит. 12V DC или 24V DC. | 2170 | Степень защиты IP00.
15.14 | БА-РВ-3КЛ-Р (без реле) |  | 3 шлейфа внутреннего контроля шкафа (питание, вскрытие). | 1236 | Только для ремонта шкафов выпуска до 2012
15.15 | БА-РВ-3КЛ-ТМ 12/24V | Блок адресный технологический релейный (модерниз.) | 3 шлейфа технологического контроля. 3 независимых канала управления. В канале 2-е переключающие группы релейных контактов. Коммути-руемый ток 3А для 220V AC и 24V DC. Uпит. 12V DC или 24V DC. | 2126 | Степень защиты IP00
15.16 | БА-РВ-3КЛ-УМ 12/24V | Блок адресный технологический (усеченный) | 3 шлейфа технологического контроля. | 1390
15.17 | РВ-3КЛ-РВ 12/24V | Программируемое реле времени | 3 независимых реле времени. 3 независимых входа запуска. Программируемый алгоритм до 250 команд: пуск, стоп, вкл, откл, пауза, цикл. Диапазон времени от 1 до 630 с (под заказ).Коммутируемый ток 3А для 220V AC и 24V DC. Uпит. 12V DC или 24V DC. Iпотр. - 120 мА. | 945 | Только для ремонта шкафов
15.18 | МЗЛС | Модуль защиты линии связи | Грозозащита и защита от импульсных помех линии связи RS-485 | 850 | Степень защиты IP00
15.19 | МР-232 | Модуль развязки | Модуль гальванической изоляции RS-232 для связи МАЛС-А (МАЛС) с ПЭВМ (кабель до 12 м. поставляется отдельно) | 1950
16 | Специализированное программное обеспечение "ЭФЕС-6" (совместимо с оборудованием, выпущенным до 2015 года) |  |  |  |  | #REF!
16.1 | ЭФЕС-6 | Специализированное ПО "ЭФЕС-6" | Сетевая. Состав: ядро системы; АРМ "Дежурный режим"; драйвера; конфигуратор; редактор планов, транслятор и генератор отчетов. Поддерживает системы безопасности «ЭФЕС» и «Орион». Мониторинг панелей DSC, Vista, ESA. | 64500 | Комплект: CD, документация и ключ защиты. | #REF! | 980 | #REF!
16.2 | ЭФЕС-6-Л | Доп. лицензия ПО ОПС | Дополнительное рабочее место ЭФЕС-6 Сетевая. | 8200 | Дополнительный ключ защиты к ЭФЕС-6 | #REF! | 1200 | #REF!
16.3 | ЭФЕС-03-А | Программатор МАЛС-А | Программирование конфигурации системы и программного алгоритма центрального процессора МАЛС-А | 9000 | CD и документация. | #REF! | 1500 | #REF!
Требования к ПЭВМ-станции: Intel Core-i3-2.2GHz, RAM-2GB, HDD-160G, sound, LAN, video 1920x1280. ОС Windows 7.
Стандартное климатическое исполнение от 0 до 50 °С.
Шкафы выпускаются со степенью защиты оболочки IP44 (настоящий прайс-лист) или IP54
| (стоимость запрашивайте). |  |  | Система
| Выполняем консультации и работы по подбору оборудования для конкретных объектов. |  |  | менеджмента
| Выполняем проектирование, изготовление, монтаж и пусконаладочные работы |  |  | качества
| проектнокомпонуемых изделий. |  |  | сертифицирована
|  | зарегистрированная торговая марка |  | ISO 9001:2008
|  |  |  | с 2015 г. | Русский Регистр
®
®